Спецификација за набавку:

УСЛУГА СЕРВИСА И ОДРЖАВАЊА АГРЕГАТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | НАЗИВ | Јединица мере |  количина | Цена по комаду | Вредност |
| 1. | Замена уља у мотору |  литар |  36 литара |  |  |
| 2. | Замена филтера уља |  комад |  1 комад |  |  |
| 3. | Замена антифриза |  литар |  60литара |  |  |
| 4. | Замена филтера горива |  комад |  2 комада |  |  |
| 5. | Контрола затегнутоси каишева |  |   |  |  |
| 6. | Контрола водене пумпе |  комад |  1 комад |  |  |
| 7. | Контрола пуњача |  комад |  1 комад |  |  |
| 8. | Контрола електро спојева |  |  |  |  |
| 9. | Контрола грејача |  комад |  12комада |  |  |
| 10. | Контрола алтернатора |  комад |  1 комад |  |  |
| 11. | Контрола издувних гасова |  |   |  |  |
| 12. | Чишћење талога резервоара |  комад |  1 комад |  |  |
| 13. | Чишћење самог агрегата |  комад |  1 комад |  |  |
| 14. | Пуштање у рад |   |  |  |  |
| 15. | Контрола алнасера |  комад |  1 комад |  |  |
| 16. | Контрола аку батерија |  комад |  2 комада |  |  |
|  | Долазак по позиву |  |   |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |
|  | Цена радног сата |  комад |  комад |  |  |

Време одзива 24 часа од позива.