Спецификација за набавку:

УСЛУГА СЕРВИСА И ОДРЖАВАЊА АГРЕГАТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | НАЗИВ | Јединица мере | количина | Цена по комаду | Вредност |
| 1. | Замена уља у мотору | литар | 36 литара |  |  |
| 2. | Замена филтера уља | комад | 1 комад |  |  |
| 3. | Замена антифриза | литар | 60литара |  |  |
| 4. | Замена филтера горива | комад | 2 комада |  |  |
| 5. | Контрола затегнутоси каишева |  |  |  |  |
| 6. | Контрола водене пумпе | комад | 1 комад |  |  |
| 7. | Контрола пуњача | комад | 1 комад |  |  |
| 8. | Контрола електро спојева |  |  |  |  |
| 9. | Контрола грејача | комад | 12комада |  |  |
| 10. | Контрола алтернатора | комад | 1 комад |  |  |
| 11. | Контрола издувних гасова |  |  |  |  |
| 12. | Чишћење талога резервоара | комад | 1 комад |  |  |
| 13. | Чишћење самог агрегата | комад | 1 комад |  |  |
| 14. | Пуштање у рад |  |  |  |  |
| 15. | Контрола алнасера | комад | 1 комад |  |  |
| 16. | Контрола аку батерија | комад | 2 комада |  |  |
|  | Долазак по позиву |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |
|  | Цена радног сата | комад | комад |  |  |

Време одзива 24 часа од позива.